厦门大学材料学院公共实验中心

Netzsch TMA402F3热机械分析仪检测申请表

送 样 人：                负责人（或导师）：                 所在单位：

联系方式：（请写明系别、专业、房间号）：

联系电话：                              E-mail：

样品信息 （必填）              送样日期：

| 序号 | 样品名 | 质量/g | 样品熔点/℃ | 组 成 □wt% □at% | 样品尺寸 长×宽a×宽b 长×直径 /mm | 测试内容 膨胀、拉伸 压缩、弯曲 | 测试条件（测试温度、升温速率、加载力） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  | - |

样品是否能与Al2O3、石英反应：  □是    □否      样品是否挥发：        □是      □否

样品备注信息：

注意事项： 含有高分子材料样品最高测试温度不能超过300℃，防止高分子熔融、挥发，与支架、热电偶反应，造成设备污染、损坏。

- 本中心提供石英、Al2O3支架，高温下能与石英、Al2O3支架反应的样品一概不接受，送样人需明确样品是否能与石英、Al2O3反应，若因样品原因导致仪器损坏，由送样人照价赔偿。

- 样品尺寸要求： 在样品方便加工的情况下，通常建议将样品加工成与标样相同的尺寸规格。（现有标样规格： φ6*5mm、φ6*12mm、φ6*25mm三种规格）。样品在测试方向上的两个端面必须保证平行而光滑，测试方向的长度需用螺旋测微仪精确测量。

声   明：

- 因隐瞒样品属性导致设备污染、损坏而引起的经济损失，由我科研项目经费赔偿；

- 因误操作导致仪器损坏，所需维修费将从我科研项目经费中赔偿。

我已经认真阅读并同意以上注意事项和各项声明。

负责人、导师签字：                                         年    月    日